一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 提供正规发票，分批验收合格后支分批合同款 |
| 2 | 供货地点 | 安徽中医药大学少荃湖校区 |
| 3 | 供货期限 | 合同生效后3日内先供货15万只口罩，剩余口罩根据实际要求在学校通知供货后，3日内供货完毕 |
| 4 | 产品有效期 | 2年（所供产品须为2020年3月以后生产） |

二、货物需求

| 名称 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 一次性医用口罩 | 第一批15万（根据实际需要总共约45万） | 1、符合技术要求：YY/T0969-2013或GB19083-2010 2、外观： 尺寸：，17.5cmx9.5cm，形态：方形，鼻子部位有鼻梁条，口罩能更好地贴合面部，减少口鼻的暴露，三层折叠。 3、选用合格优质的材料，原材料主要包括：pp无纺布、聚丙烯熔喷布、软骨鼻梁条、耳带等。 4、防护效果：苯吸附率:≥15%，四氯化碳吸附率:>70%。 |

注：1、具备产品检验报告，标签，产品质量安全书或者合格证，外包装印有产品批次号

2、供应商只能选择其中的一个技术标准参与报价谈判。即提供45万个满足“YY/T0969-2013”标准的口罩，或提供45万个满足“GB19083-2010”标准的口罩，否则做无效标处理。